|  |
| --- |
| Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской областик 2020 / 2021 учебному году Филиал МАДОУ «Детский сад №39»-«Детский сад №20» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации** |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица  | указать реквизиты | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице. Серия 66 от 001077609Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 66 № 007045129, 13.06.2013 г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство 66 АЕ № 359487 о государственной регистрации права. Дата выдачи: 24.05.2012 г.Свидетельство 66 АЕ № 359412 о государственной регистрации права. Дата выдачи: 24.05.2012 г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АГ 087318 от 16.11.2007 года |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и номер свидетельства об аккредитации
 | 1. Лицензия № 17533 г.Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 18.10.2013 года.Регистрационный номер 1036601470355Срок: бессрочно2. Соответствует 3.Равитие логики дошкольников средствами игр В.В.Воскобовича для детей дошкольного возраста 6-8 лет.4.Свидетельство о государственной аккредитации № 4951 от 17.12.2009г |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | Имеется: - Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.- Парциальная программа развития музыкальности у детей раннего возраста«Малыш» /В.А.Петрова/Парциальная программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста «Гармония» / К.Л. Тарасова/- Парциальная программа «Мы живём на Урале» /О.В. Толстикова, О.В. Савельева/- Парциальная программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей- Парциальная программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | имеется |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | имеется |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц);
2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1 здание |
| 10. | Условия работы образовательной организации  | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1) Время пребывания воспитанников в филиале: с 7.00 до 17.30. 2) Количество воспитанников – 281 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2. количество классов по комплектованию;
3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 |  1) 281 чел. (по лицензии) 2)12групп 3) 223 чел.(на 30.07.2020г.) 4)- 5)- |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | администрация (1);учителя (учитель-логопед-1);педагог-психолог;воспитатели(18,6);мастера производственного обучения;иные работники (37.45)администрация(1);учителя(учитель-логопед-1);воспитатели(18,6);мастера производственного обучения;иные работники(37.45)3)педагог-психолог |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1. Акт от 20.07.2020 б/н
2. Акт от 20.07.2020г. б/н

 3)Акт от 20.07.2020 б/н |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | - |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | - |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется, состояние удовлетворительноеакт – разрешение от 20.07.2020г. № б\н  |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется, состояние удовлетворительноеакты – разрешение от20.07.2020г. № б\н  |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки  |  | Имеется,удовлетворительное |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акты б/н от 20.07.2020г |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений |  нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Имеются, Приказ МАДОУ «Детский сад № 39» № 14 от 09.01.2020г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Балеевских Е.Ю., . заведующий филиалом (удостоверение №237/18 от 28.03.2018 года)2) Балеевских Е.Ю., ответственная за пожарную безопасность в филиале «Детский сад № 20»;3) обучение сотрудников ППБ от 11.01.2020 года протокол № 1; 4) 1 раз в год 5) 1 раз в квартал |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | 1. Имеется достаточное количество средств пожаротушения.2. Имеется журнал учета средств.3. Ежегодно проводится проверка средств пожаротушения, 02.07.2020г.  |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;2) договор на обслуживание (указать реквизиты);2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;3) договор на обслуживание (указать реквизиты);4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1. Имеется, акт проверки работоспособности автоматической системы противопожарной защиты от 30.07.2020г.2. ООО «Брандмауэр», договор № 309 от 09.01.2020г., 309/1 от 01.04.2020г. договор № 309/2 от 01.05.2020г.2. Имеется. Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений) от 08.07.20203. ООО «Актай - Монитринг» № 366-20-ТМО от 09.01.2020г. 4. Нет.  |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет о проведении испытаний электроустановок зданий, силового оборудования 13-00-49-ЭТЛ 18/08 от23 января 2018г. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | Имеется, состояние удовлетворительное |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности от 17.02.2014г., регистрационный номер 65480000-ТО-00345 |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | 1. Предписание № 66-11-01/04-62272. 03. 04. Имеется, приказ МАДОУ «Детский сад № 39» № 399 от 16.12.2019г., срок устранения до 10.09.2020г. 5. Имеются  |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников | 1. май 2019г.2. Нет3. В соответствии с графиком  |
| 36. | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1) имеется2) достаточно3) имеется4) Акт от 24.07.2020г.5) собственный пищеблокДоговора:- ООО «Первоуральский Хлебокомбинат»- - ООО «ЛАБИРИНТ» - Горбуша свежемороженая потрошеная обезглавленная ГОСТ 32366-2013 Производство РФ- минтай свежомороженный потрошенный обезглавленный ГОСТ 32366-2013 Производство РФ;- Соки натуральные промышленного выпуска (осветленные с мякотью) в ассортименте;- мясо говядины- фрукты - овощи - мясо птицы (цыплёнок – бройлер охлаждённый) - сухофрукты, субпродукты, сыпучие продукты питания(крупы, мука, макаронные изделия),консервированные продукты, бакалея, овощи, зелень, яйцо, сыр.- ООО «Молочный продукт»\* Сметана 15 % м.д.ж., \* творог \* Молоко пастеризованное 3,2 % м.д.ж, \* Кефир 3,2 % м.д.ж., \* Ряженка 2,5 % м.д.ж., \* Снежок 2,5% м.д.ж., \* Йогурт 2,5 %;- ООО «ЛАБИРИНТ» - ИП Чинькова Ю.В.-сосиски- ООО «Молочный продукт»\*Масло сливочное крестьянское без растительных добавок 72,5% жирности ГОСТ 32261-2013 Россия.5)117 – 100%6) имеется 2010г.  |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется  |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеются  |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | Акт ревизии, очистки и контроля эффективности работы вентиляционных систем, от 24.07.2020г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1.Имеется2. Лицензия серия Н 0004123 от 25.12.2015 № ЛО-66-01-003790Приложение серия Н 0028001 № 36 к лицензии № ЛО-66-01-003790 от 25.12.2015Обеспечены |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | имеется |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком  | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится в соответствии с графиком |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Заключается муниципальный контракт № 16-254/39 на поставку бесконтактных термометров. |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеются  |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | Имеются  |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | Имеются  |
| 47. | **Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | отсутствует |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности от 12 февраля 2020 года.Согласовано Начальником отделения УФСБ России по Свердловской области в г. Первоуральск Шайдуровым Д.Ю. 10 февраля 2020;Начальником ОВО по городу Первоуральску-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Авдеевым А.Е.05.01.2020;Начальником ОНД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковником внутренней службы Марьясовым Е.В. 12 февраля 2020. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 58 от 09.01.2020г «Об организацииантитеррористической защиты» |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1.45 чел.2. 1 раз в квартал |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | имеются |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов  | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | имеется |
| 54. | Организация физической охраны  | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1. 1 сторож (в выходные и праздничные дни) 2 сторожа в ночное время |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. имеется, исправно2. ФГУП «Охрана» Росгвардии3. договор № 615-П от 01 апреля 2020г.акт обследования брелока тревожной кнопки от 30.06.2020г. № б/н |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. имеется 2. ООО «Брандмауэр», договор № 309 от 09.01.2020г., 309/1 от 01.04.2020г. договор № 309/2 от 01.05.2020г. |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 23.07.2020г. размещено извещение на монтаж системы охранной сигнализации |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения;4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1)имеется2) 16 камер3)монитор в коридоре 1 этажа4)договор №8-в от 03.02.2020 |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется, холл 1 этажа  |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется, холл 1 этажа |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется  |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется в исправном состоянии 2. ООО СМУ «Новый век» № 8 от 03.02.2020г. , ИП Васильев А.В. от 01.04.2020г. |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. Нет2. Не требуется  |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. Нет  |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. Нет2. Не требуется |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | 1. Имеется2. удовлетворительное  |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;2) исправность | 1. имеется2. в исправном состоянии  |
| 68. | **Раздел 7. Информационная безопасность** |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 20 .07.2020 года № б/н |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие  | Кабинет заведующего филиалом и методический кабинет, ООО «Интерра» |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 3 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Акты работы контент-фильтрации от 09.01.2020 |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | да |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | нет |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | нет |
| 76. | **Раздел 8. Безопасность дорожного движения** |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);8) укомплектованность водителями;9) стаж работы водителя, обучение | Перевозки не осуществляются. |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)
 | 1)имеется2)Паспорт дорожной безопасности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39 комбинированного вида» - «Детский сад № 20», утвержден приказом директора от 12.04.2018г. 3) Согласован: Заместитель Главы Администрации по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии городского округа Первоуральск А. С. Гузаиров;4) Главный инспектор безопасности дорожного движения городского округа Первоуральск А. А. Телеусов |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | имеется |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | нет |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | В группах дошкольного возраста. |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;
3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | 1)ограждение имеется,в удовлетворительном состоянии;2)23)имеются, состояние удовлетворительное |
| 83. | **Раздел 9. Охрана труда** |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 72 от 09.01.2020. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | 1. Коллективный договор на 2019-2022 г.г. МАДОУ «Детский сад № 39 комбинированного вида»;
2. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Коллективный договор от 19 декабря 2019г.
 |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Удостоверение № 213/16 от 23 марта 2016г.;2)Аминева О.Н.- удостоверение №1078/18от 09.11.2018г;(старший воспитатель)Арефьева С.С.-удостоверение №372/18 от 28.03.2018г( уполномоченный по охране труда)  |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | 1. План работы по улучшению условий, охраны труда здоровья в МАДОУ «Детский сад № 39» на 2020 год.
2. План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39 комбинированного вида».
 |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по ОТ с № 1 по № 119, утвержденные а 2017 г., 2018 г., 2019 г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ; Журнал регистрации инструктажа по ОТ на рабочем месте. |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1. Вводный инструктаж по ОТ – при поступлении;
2. Инструктаж по ОТ на рабочем месте – 1раз в полгода.
 |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;2) количество аттестованных рабочих мест;3) количество неаттестованных рабочих мест,4) планируемые сроки аттестации | 1.количество рабочих мест-432.количество аттестованных рабочих мест-433.04.- |
| 92. | **Раздел 10. Ремонтные работы** |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт группы младшего возраста №1,группы среднего возраста №3,старшего возраста №2. |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | Замена веранд(6 шт.), благоустройство территории (асфальтирование прогулочных площадок, ремонт канализационных люков), замена наружного освещения, ремонт фасада с заделкой межпанельных швов) |

Заведующий филиалом «Детский сад № 20» Е.Ю. Балеевских