Филиал МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95»

623110, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Дружбы 18

телефон (3439)63-59-77б е-mail:  pr. mdoy39-95@yandex.ru

Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2020/ 2021 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13.06.2013г. 66 № 007045129 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 07.02.2001г. 66 № 007045134 Устав МАДОУ «Детский сад № 39», утвержден Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 30.05.2013г. № 1645, лист изменений в устав МАДОУ «Детский сад № 39», утвержден постановление Администрации городского округа Первоуральск от 23.04.2014г. № 1111 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права МАДОУ «Детский сад № 39» от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 359489 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права МАДОУ «Детский сад № 39» от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 359484 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | 1)Лицензия на осуществление образовательной деятельности 66ЛО1 №0001051 регистрационный номер №17533 от 18 октября 2013 г., выдана Министерством образования Свердловской области Срок действия: бессрочно Приложение №7 к лицензии от 17.04.2015 г. 2)соответствует 3) Дошкольное образование и дополнительное образование детей и взрослых. 4) отсутствуют |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются следующие программы: Основная образовательная программа дошкольного образования Дополнительная общеобразовательная программа –дополнительная общеразвивающая программа «Развитие логики дошкольника средствами игр В.В. Воскобовича» для детей дошкольного возраста от 6 до 7(8) лет; Дополнительная общеобразовательная программа –дополнительная общеразвивающая программа " ЛЕГО FANTASY" для детей дошкольного возраста от 3 до 7 (8) лет. Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа "Здоровячок" для детей дошкольного возраста от 3 до 7 (8) лет. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется программа развития МАДОУ «Детский сад № 39» |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) Время пребывания воспитанников в филиале с 7.00 по 17.30 2) Количество воспитанников 215 3) Режим работы МАДОУ «детский сад № 39» с 7.00 до 17.30 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 215воспитанников 2) 9 групп 3) 50 воспитанников 4) 50 воспитанников 5) нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: администрация -1,0 ставки учитель-логопед-1,0 ставки старший воспитатель-1,5 ставки воспитатели-15,03 ставки инструктор по физической культуре-0,875ставки музыкальный руководитель -2,25 ставки младшие воспитатели-15,03 ставки иные работники-13,8 2) по факту: администрация -1 учитель-логопед-1 старший воспитатель-2 воспитатели-12 инструктор по физической культуре-1 музыкальный руководитель -2 младшие воспитатели-8 иные работники-11 3) имеется 1 вакансии воспитателя, 1 вакансия дворника |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | акт №1 от 07.07.2020 акт №3 от 07.07.2020 акт №2 от 07.07.2020 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Оснащена на 100%, соответствует нормам и ростовыми группами |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | - |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | - |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется физкультурный зал, площадью 78,5 кв.м/ готов к эксплуатации Акт – разрешение на проведение образовательной деятельности в спортивном зале от 20.06.2020 |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется спортивное оборудование, инвентарь в соответствие с требованиями в удовлетворительном состоянии |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется спортивная площадка в удовлетворительном состоянии, АКТ-разрешение на проведение занятий физическими упражнениями на спортивной площадке от 20.06.2020 |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт испытаний спортивного оборудования в физкультурном зале, спортивном участке, прогулочных участках от 20.06.2020г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | отсутствуют |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за пожарную безопасность Стахеева С.А. (распоряжение филиала МАДОУ «Детский сад № 39»-«Детский сад № 95» от 09.01.2020 №4) |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) заведующий филиалом «Детский сад № 95» Мелещенко Н.И., квалификационное удостоверение №204/17 от 22.03.2017 г. 2) заведующий хозяйством филиала «Детский сад № 95» Стахеева С.А. квалификационное удостоверение №244/18 от 28.03.2018 г. 3)обучение сотрудников ППБ 28.01.2020 года протокол № 10,№11; 4) Сотрудники обучены январь 2020г. 5) 1 раз в квартал |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) имеется достаточное количество средств пожаротушения; 2) имеется; 3)1 раз в год, последняя проверка 02.07.2020 |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) АПС имеется в исправном состоянии, акт от 12.05.2020 2) Договор с ООО «Брандмауэр», № 309 от 09.01.2020г, №309/1 от 01.04.2020, 309/2 от 01.05.2020 на техническое обслуживание автоматической установки пожарной систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией 3) имеется наименование программно-аппаратного комплекса: объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг»; 4) договор с ООО «Актай- Мониториг» договор № 366-20-ТМО от 09.01.2020 5) нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Соответствует требованиям пожарной безопасности |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет о проведении испытаний электроустановок зданий, силового оборудования, июнь 2019 |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) удовлетворительное 2) удовлетворительное |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована в ОПД ГО Первоуральск регистрационный №65480000-ТО-00361 от 16.07.2014 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | отсутствуют |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) В соответствии с графиком 2) Нет 3) В соответствии с графиком |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Пищеблок 2) Достаточное 3) Имеется 14.07.2020г. б/н Собственный пищеблок Договора: - ООО «ЛАБИРИНТ» № 39/36-03 ( бакалея, клюква, смородина) - ООО «ЛАБИРИНТ» № 39/34-03 (картофель стандартный ГОСТ 7176-2017, морковь стандартная высшего или первого сорта ГОСТ 32285-2013, свекла стандартная высшего или первого сорта ГОСТ 32285-2013, капуста белокочанная стандартная первого класса ГОСТ Р 51809-2001, лук репчатый стандартный ГОСТ 1723-86) - ИП Чинькова Ю.В (изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные) - ООО «ЛАБИРИНТ» № 39/37 – 03 консервированные продукты - ООО «ЛАБИРИНТ» № 39/38-03 сыпучие продукты питания (крупы, мука, макаронные изделия) - ООО «Ревдинский молочный комбинат» № 39/27-03 (Масло сливочное ГОСТ 32261-2013) - ООО «ЛАБИРИНТ» № 39/30-03 (Мясо птицы: цыпленок-бройлер охлажденный, грудка куриная охлажденная. - ООО «ЛАБИРИНТ» № 39/33-03 (Соки натуральные промышленного выпуска (осветленные и с мякотью) в ассортименте) - ООО «ЛАБИРИНТ» № 39/39-03 (сухофрукты, печень говяжья) - ООО «ЛАБИРИНТ» №39/40-03 (сыр, яйцо). 5)215 человек 6) имеется |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется бактерицидные облучатели-рециркуляторы ОРБпБ-01 «СИБЭСТ»- 20шт. облучателя бактерицидного «АЗОВ» ОБН-75- 6 шт. ОРУБ-3-3-«КРОНТ» -3 шт. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт № 4 от 07.07.2020 |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Имеется 2) Имеется, Лицензия № ЛО – 66 – 01 – 004586 от 24.03.2017г. серия Н 0005354 3) обеспечен на 100% |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Имеется |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Имеется , проводятся в соответствии с графиком |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Заключается муниципальный контракт № 16-254/39 на поставку бесконтактных термометров в количестве 5 штук |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | имеется |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | имеется |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | имеется |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | отсутствует |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Разработан паспорт безопасности объектов, (территорий) министерства образования и науки Российской Федерации о объектов (территорий) , относящихся к сфере деятельности Министерства образования Свердловской области. Согласован начальником УФСБ России по Свердловской области в г. Первоуральск 10.02.2020; Начальником ОВО по городу Первоуральску- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области 05.02.2020. Начальником ОНД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 12.02.2020 |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Распоряжение филиала МАДОУ «Детский сад № 39» -«Детский сад № 95» от 13.01.2020 №29 |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 36 2) 2 |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется план действий персонала на случай возникновения ЧС, утвержден распоряжением заведующего филиалом «Детский сад № 95» от 11.12.2019 №119 |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Обеспечен, распоряжение от 13.01.2020 №29 «Об организации антитеррористической защиты в филиале МАДОУ «Детский сад № №9»-«Детский сад № 95» |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) предусмотрена в штатном расписании сторож 2 человека в ночное время с 17.30 до 6.00, 1 человек в выходные праздничные дни с 6.00 до 17.30 2) Размещается извещение на организацию физической охраны |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется с исправном состоянии 2) КТС обеспечивает вызов экстренных оперативных служб 3) Договор № 2/39 от 09.01.2020г. |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется в исправном состоянии (акт об исправности от 16 мая 2020) 2) ООО «Брандмауэр», договор № 309 от 09.01.2020г., 309/1 от 01.04.2020г. договор № 309/2 от 01.05.2020г. |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует 23.07.2020г. размещено извещение на монтаж системы охранной сигнализации |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется 2) 21 камера ( по периметру 13 камер, внутри здания 8 камер) 3) на монитор 4) ООО СМУ «Новый век» № 8 от 03.02.2020г. , ИП Васильев А.В. от 01.04.2020г. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | имеется оборудованное место |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует, будет осуществляться установка оборудования, после проведения мероприятий по водоотведению |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Имеется 2) В исправном состоянии |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Имеется 2) В исправном состоянии |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт ревизии фонда на наличие литературы экстремистского содержания от 18.06.2020 |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Имеется договор о предоставлении доступа к сети интернет с ООО «Инсис» № 10-0101184624-05 от 09.01.2020 |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 8 компьютеров |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | нет |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Нет |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 01.02.2020 |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Нет |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Не имеется |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2)паспорт утвержден (дата); 3)паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | Имеется паспорт дорожной безопасности, в т.ч. визуализированный 12.04.2018 12.04.2018 12.04.2018 |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется учебно- тренировочный перекресток |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется в каждой возрастной группе |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Соответствует |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 73 от 09.01.2020 |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется, коллективный договор на 2019 – 2022гг., зарегистрирован 04.102019. № 21-К |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Белькова Е.М., заведующий филиалом (удостоверение №371/18 от 23.08.2018 Обучены: Шакурова М.М., старший воспитатель (удостоверение №377/18 от 28.03.2018) Шайхуллина Э.Р., уполномоченный по ОТ (удостоверение №376/18 от 28.03.2018) |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | 1)План работы по улучшению условий, охраны труда здоровья в МАДОУ «Детский сад № 39» на 2020 год. 2)План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39 комбинированного вида». |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Приказ № 178 от 20.03.2017г.; Приказ № 172/3 от 21.05.2018 г.; Приказ № 490 от 29.12.2018 г.; Приказ № 173/1 от 29.04.2019 г.; Приказ № 209 от 03.06.2019 г.; Приказ № 237 от 26.06.2019 г.; Приказ № 162/1 от 15.04.2020 г.; |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеется |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) 35 2) 35 3) 0 |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Нет |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | Нет |

Заведующий филиалом МАДОУ «Детский сад № 39»-«Детский сад № 95»

Мелещенко Н.И.,  тел 83439635977