Филиал муниципального автономного дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский  сад № 39 комбинированного вида» - «Детский сад № 25»

623119, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей д.10 а, тел. 8(3439) 24-66-56

# Приложение

# к Акту готовности образовательной

# организации Свердловской области

к     2020/ 2021  учебному году

# Акт составлен « 27 » июля 2020 г.

Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №39 комбинированного вида»- «Детский сад №25»

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13.06.2013г. 66 № 007045129 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 29.01.2001г. 66 № 001077609 Устав МАДОУ «Детский сад № 39», утвержден Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 30.05.2013г. № 1645, лист изменений в устав МАДОУ «Детский сад № 39», утвержден постановление Администрации городского округа Первоуральск от 23.04.2014г. № 1111 | Имеется |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Свидетельство о государственной регистрации права МАДОУ «Детский сад № 39» от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 359482 | Имеется |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Свидетельство о государственной регистрации права МАДОУ «Детский сад № 39» от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 359480 | Имеется |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия на образовательную деятельность серия 66 ЛО 1 № 0001051 регистрационный № 17533 от 18.10.2013г. Выдана: Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Срок действия – бессрочно Соответствует Дошкольное образование Свидетельство о государственной аккредитации № 4951 от 17.12.2009г. ДД 003266 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеется Основная образовательная программа дошкольного образования на 2018-2021 гг. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется, Программа развития МАДОУ «Детский сад № 39» |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020/2021 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) Время пребывания воспитанников в филиале: с 7.00 до 17.30. 2) Количество воспитанников – 117 3) Режим работы МАДОУ «детский сад № 39» с 7.00 до 17.30 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 131 воспитанник 2) 6 групп 3) 56 воспитанников 4) 47 человек 5) Нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) По штатному расписанию (ставок): администрация -1 старший воспитатель - 1 воспитатели - 9,6 музыкальный руководитель -1,5 инструктор по физической культуре - 0,75 младшие воспитатели - 7,5 машинист по стирке и ремонту спецодежды - 1 сторож - 3,0 медицинские работники - 0 рабочий по текущему ремонту зданий и сооружений -0,4 повар - 2,0 дворник -1 заведующий хозяйством -1 2) По факту: администрация -1 старший воспитатель - 1 воспитатели - 9 музыкальный руководитель - 1 инструктор по физической культуре – 0,75 младшие воспитатели- 6 машинист по стирке и ремонту спецодежды - 1; сторож - 3 рабочий по текущему ремонту зданий и сооружений -0,4 повар - 2,0 дворник -1,0 заведующий хозяйством -1 3)Нет |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) Акт от 23.07.2020г. 2) Акт от 23.07.2020г. 3) Акт от 23.07.2020г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | - |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | - |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется, готов. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется, находится в удовлетворительном состоянии, акт № 1 от 23.07.2020г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется, находится в удовлетворительном состоянии |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Имеется, находится в удовлетворительном состоянии, акт № 1 от 23.07.2020г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Имеются, Приказ МАДОУ «Детский сад № 39» № 14 от 09.01.2020г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Белькова Е.М., заведующий филиалом (удостоверение 240/15 от 28.03.2018 г.) 2) Сотрудники филиала МАДОУ «Детский сад № 25» обучены январь 2020г. 3) Эвакуационные учения проводятся 1 раз в квартал (23.07.2020г.) |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Имеется достаточное количество средств пожаротушения. 2) Имеется журнал учета средств. 3) Ежегодно проводится проверка средств пожаротушения, 02.07.2020г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) Имеется, акт проверки работоспособности автоматической системы противопожарной защиты от 30.07.2020г. 2) ООО «Брандмауэр», договор № 309 от 09.01.2020г., 309/1 от 01.04.2020г. договор № 309/2 от 01.05.2020г. 3) Имеется. Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений) от 08.07.2020 4) ООО «Актай - Монитринг» № 366-20-ТМО от 09.01.2020г. 5)Нет. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да Технический отчет о проведении испытаний электроустановок зданий, силового оборудования, июнь 2019г. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1)Внутреннее - удовлетворительное 2)Наружное – удовлетворительное |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности от 17.02.2014 г. № 6548000-ТО-00346 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание № 66-11-01/04-6227 2) 0 3) 0 4)Имеется, приказ МАДОУ «Детский сад № 39» № 399 от 16.12.2019г., срок устранения до 10.09.2020г. 5) Имеются |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) Май 2019 г. 2) Нет 3) В соответствии с графиком |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Имеется 2) Достаточно 3) Имеется, акт от 23.07.2020г. 4) Собственный пищеблок Договора: - ООО «Первоуральский Хлебокомбинат»- - ООО «ЛАБИРИНТ» - Горбуша свежемороженая потрошеная обезглавленная ГОСТ 32366-2013 Производство РФ - минтай свежомороженный потрошенный обезглавленный ГОСТ 32366-2013 Производство РФ; - Соки натуральные промышленного выпуска (осветленные с мякотью) в ассортименте; - мясо говядины - фрукты - овощи - мясо птицы (цыплёнок – бройлер охлаждённый) - сухофрукты, субпродукты, сыпучие продукты питания(крупы, мука, макаронные изделия),консервированные продукты, бакалея, овощи, зелень, яйцо, сыр. - ООО «Молочный продукт» * Сметана 15 % м.д.ж., * творог * Молоко пастеризованное 3,2 % м.д.ж, * Кефир 3,2 % м.д.ж., * Ряженка 2,5 % м.д.ж., * Снежок 2,5% м.д.ж., * Йогурт 2,5 %; - ООО «ЛАБИРИНТ» - ИП Чинькова Ю.В.-сосиски - ООО «Молочный продукт»*Масло сливочное крестьянское без растительных добавок 72,5% жирности ГОСТ 32261-2013 Россия. 5.131 – 100% 6. имеется 2010г. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт ревизии, очистки и контроля эффективности работы вентиляционных систем, от 23.07.2020г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Имеется 2) Имеется, Лицензия № ЛО – 66 – 01 –006356 от 12.02.2020г. серия Н 003154 3) Имеется |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Имеется |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Ноябрь 2019г., проводятся в соответствии с графиком |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Заключается муниципальный контракт № 16-254/39 на поставку бесконтактных термометров в количестве 5 штук |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеются |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | Имеются |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | Имеются |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Решение Первоуральского городского суда Свердловской области № 2-801/2020 от 06.03.2020г. 1) 1 2) 0 3) Имеется, срок устранения до 01.09.2020г. 4) Имеется |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности от 12 февраля 2020 года. Категория безопасности № 3(три). Согласовано Начальником отделения УФСБ России по Свердловской области в г. Первоуральск Шайдуровым Д.Ю. 10 февраля 2020г. Начальником ОВО по городу Первоуральску-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Авдеевым А.Е. 05 февраля 2020г. Начальником ОНД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковником внутренней службы Марьясовым Е.В. 12 февраля 2020г. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Имеются, Приказ МАДОУ «Детский сад № 39» № 58 от 09.01.2020г. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 32 сотрудника 7 инструктажей |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеются |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Имеется, исправно. 2) Размещается извещение на организацию физической охраны |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется в исправном состоянии 2) Да 3) Договор № 2/39 от 09.01.2020г. |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется 2) ООО «Брандмауэр», договор № 309 от 09.01.2020г., 309/1 от 01.04.2020г. договор № 309/2 от 01.05.2020г. |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 23.07.2020г. размещено извещение на монтаж системы охранной сигнализации |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Имеется 2) 14 шт. 3) Да 4) ООО СМУ «Новый век» № 8 от 03.02.2020г., ИП Васильев А.В. от 01.04.2020г. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, холл 1 этажа |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, холл 1 этажа |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется в исправном состоянии 2) ООО СМУ «Новый век» № 8 от 03.02.2020г. , ИП Васильев А.В. от 01.04.2020г. |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Нет 2) Не требуется |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Нет |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Нет 2) Не требуется |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Имеется 2) Удовлетворительное |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Имеется 2) В исправном состоянии |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 21.07.2020 г. № б/н |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Наличие |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 4 шт. |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Наличие ООО «Конвекс-Регион» Договор № И-1/17 Пр от 01.07.2020г. |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Да |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Нет |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Нет |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Не имеется |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Имеется 2) 10.04.2018г. 3) 12.04.2018г. 4) 12.04.2018г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Наличие |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1)Имеется 2)Два 3)Имеется |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 73 от 09.01.2020г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2019 – 2022гг., зарегистрирован 04.10.2019 г. № 21-К; Дополнительное соглашение о внесении изменений в Коллективный договор на 2019 – 2022гг. МАДОУ «Детский сад № 39 комбинированного вида» от 19.12.2019 г. |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Белькова Е.М. заведующий филиалом удостоверение № 112/15 от 27.02.2015г. 2) Пьянкова Е.В. младший воспитатель удостоверение № 290/17 от 22.03.2017г. 3) Колмакова Ю.С. старший воспитатель № 374/18 от 28.03.2018г |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | «План организационных мероприятий по улучшению условий, охраны труда, здоровья» утвержден 04.02.2020г. |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Приказ № 178 от 20.03.2017г.; Приказ № 172/3 от 21.05.2018 г.; Приказ № 490 от 29.12.2018 г.; Приказ № 173/1 от 29.04.2019 г.; Приказ № 209 от 03.06.2019 г.; Приказ № 237 от 26.06.2019 г.; Приказ № 162/1 от 15.04.2020 г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ Журнал регистрации инструктажа по ОТ на рабочем месте. |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный инструктаж по ОТ – при поступлении Инструктаж по ОТ на рабочем месте – 1раз в полгода. |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) Количество рабочих мест, всего 28 2) Количество аттестованных рабочих мест 28 3) Нет 4) Нет |

Заведующий филиалом

МАДОУ «Детский сад №39»- «Детский сад №25»          Е.М. Белькова