Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №39 комбинированного вида»

623119, Свердловская область, г. Первоуральск, Бульвар Юности 5. тел.: 24-05-06

Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2020 / 2021учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13.06.2013г. 66 № 007045129 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 07.02.2001г. 66 № 007045134 Устав МАДОУ «Детский сад № 39», утвержден Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 30.05.2013г. № 1645, лист изменений в устав МАДОУ «Детский сад № 39», утвержден постановление Администрации городского округа Первоуральск от 23.04.2014г. № 1111 | Имеется |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Свидетельство о государственной регистрации права МАДОУ «Детский сад № 39» от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 359489 | Имеется |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Свидетельство о государственной регистрации права МАДОУ «Детский сад № 39» от 24.05.2012 г. 66 АЕ № 359484 | Имеется |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | Лицензия на образовательную деятельность серия 66 ЛО1 № 0001051 регистрационный № 17533 от 18.10.2013г. Выдана: Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Срок действия – бессрочно Соответствует Дошкольное образование 4. Свидетельство о государственной аккредитации № 4951 от 17.12.2009г. ДД 003266 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеется, Основная образовательная программа дошкольного образования на 2018 – 2021гг. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется, Программа развития МАДОУ «Детский сад № 39» |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020/2021 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | Время пребывания воспитанников в филиале: с 7.00 до 17.30. Количество воспитанников – 117 Режим работы МАДОУ «детский сад № 39» с 7.00 до 17.30 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 117 воспитанников 6 групп 117 воспитанников Нет Нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1. Администрация – 4,0 ставки старший воспитатель – 1,0 ставки воспитатели – 9,8 ставки социальный педагог - 1 музыкальный руководитель – 1,5 ставки инструктор по физической культуре – 0,75 ставки заведующий хозяйством - 1,0 ставки повар – 2 ставки младший воспитатель – 7,5 ставок машинист по стирке белья – 1,5 ставки сторож – 3,0 ставки дворник – 1,0 ставки 2. Администрация - 4 воспитатели – 7 социальный педагог - 1 музыкальный руководитель – 0 инструктор по физической культуре – 1 заведующий хозяйством - 1 повар – 2 младший воспитатель - 7 машинист по стирке белья – 1 сторож – 3 дворник – 1 3.Музыкальный руководитель – 1,5 ставки Старший воспитатель – 1 воспитатели – 2 |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт от 23.07.2020г. Акт от 23.07.2020г. Акт от 23.07.2020г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | - |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | - |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется/готов |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | № РОСС RU. НА 34.Н09828 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется, находится в удовлетворительном состоянии |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Имеется, находится в удовлетворительном состоянии, акт № 6 от 20.07.2020г., № 7 от 20.07.2020г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Имеются, Приказ МАДОУ «Детский сад № 39» № 14 от 09.01.2020г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Директор МАДОУ «Детский сад № 39» - С.В. Лабецкая, удостоверение № 232/18 от 28.03.2018г.; 2. Заместитель директора МАДОУ «Детский сад № 39» - А.А. Зяблицева, удостоверение № 233/18 от 28.03.2018г.; 3. Заведующий хозяйством МАДОУ «Детский сад № 39» - О.М. Грязных, удостоверение № 201/17 от 22.03.2017г. 4. Сотрудники МАДОУ «Детский сад № 39» обучены январь 2020г. 4. Эвакуационные учения проводятся 1 раз в квартал (24.07.2020г.) |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1. Имеется достаточное количество средств пожаротушения. 2. Имеется журнал учета средств. 3. Ежегодно проводится проверка средств пожаротушения, 02.07.2020г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1. Имеется, акт проверки работоспособности автоматической системы противопожарной защиты от 30.07.2020г. 2. ООО «Брандмауэр», договор № 309 от 09.01.2020г., 309/1 от 01.04.2020г. договор № 309/2 от 01.05.2020г. 2. Имеется. Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений) от 08.07.2020 3. ООО «Актай - Монитринг» № 366-20-ТМО от 09.01.2020г. 4. Нет. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет о проведении испытаний электроустановок зданий, силового оборудования, июнь 2019г. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Внутреннее - удовлетворительное 2) Наружное – удовлетворительное |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована в ОПД ГО Первоуральск регистрационный № 65 – 480000 – ТО – 00342 от 17.02.2014г. |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1. Предписание № 66-11-01/04-6227 2. 0 3. 0 4. Имеется, приказ МАДОУ «Детский сад № 39» № 399 от 16.12.2019г., срок устранения до 10.09.2020г. 5. Имеются |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1. май 2019г. 2. Нет 3. В соответствии с графиком |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) имеется 2) достаточно 3) имеется 4) Акт от 24.07.2020г. 5) собственный пищеблок Договора: - ООО «Первоуральский Хлебокомбинат»- - ООО «ЛАБИРИНТ» - Горбуша свежемороженая потрошеная обезглавленная ГОСТ 32366-2013 Производство РФ - минтай свежомороженный потрошенный обезглавленный ГОСТ 32366-2013 Производство РФ; - Соки натуральные промышленного выпуска (осветленные с мякотью) в ассортименте; - мясо говядины - фрукты - овощи - мясо птицы (цыплёнок – бройлер охлаждённый) - сухофрукты, субпродукты, сыпучие продукты питания(крупы, мука, макаронные изделия),консервированные продукты, бакалея, овощи, зелень, яйцо, сыр. - ООО «Молочный продукт» * Сметана 15 % м.д.ж., * творог * Молоко пастеризованное 3,2 % м.д.ж, * Кефир 3,2 % м.д.ж., * Ряженка 2,5 % м.д.ж., * Снежок 2,5% м.д.ж., * Йогурт 2,5 %; - ООО «ЛАБИРИНТ» - ИП Чинькова Ю.В.-сосиски - ООО «Молочный продукт»*Масло сливочное крестьянское без растительных добавок 72,5% жирности ГОСТ 32261-2013 Россия. 5)117 – 100% 6) имеется 2010г. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеются |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт ревизии, очистки и контроля эффективности работы вентиляционных систем, от 24.07.2020г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. Имеется 2. Имеется, Лицензия № ЛО – 66 – 01 – 004586 от 24.03.2017г. серия Н 0005354 3. Имеется |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Имеется |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Ноябрь 20119. Проводятся в соответствии с графиком |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Заключается муниципальный контракт № 16-254/39 на поставку бесконтактных термометров в количестве 5 штук |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеются |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | Имеются |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | Имеются |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Решение Первоуральского городского суда Свердловской области № 2-801/2020 от 06.03.2020г. 1 0 Имеется, срок устранения до 01.09.2020г. Имеется |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности от 12 февраля 2020 года. Согласовано Начальником отделения УФСБ России по Свердловской области в г. Первоуральск Шайдуровым Д.Ю. 10 февраля 2020; Начальником ОВО по городу Первоуральску-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Авдеевым А.Е.05.01.2020; Начальником ОНД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковником внутренней службы Марьясовым Е.В. 12 февраля 2020. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 58 от 09.01.2020 |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) по МАДОУ «Детский сад № 39» обучено 36 сотрудников; 2) Инструктаж по антитеррористической защищенности проводится 1 раз в полгода. |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа |  |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1. сторож 2. Размещается извещение на организацию физической охраны |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется в исправном состоянии 2. Да 3. 2/39 от 09.01.2020г. |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. имеется 2. ООО «Брандмауэр», договор № 309 от 09.01.2020г., 309/1 от 01.04.2020г. договор № 309/2 от 01.05.2020г. |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 23.07.2020г. размещено извещение на монтаж системы охранной сигнализации |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1. Имеется 2. 14 шт. 3. Да 4. ООО СМУ «Новый век» № 8 от 03.02.2020г. , ИП Васильев А.В. от 01.04.2020г. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется, холл 1 этажа |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется, холл 1 этажа |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется в исправном состоянии 2. ООО СМУ «Новый век» № 8 от 03.02.2020г. , ИП Васильев А.В. от 01.04.2020г. |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. Нет 2. Не требуется |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. Нет |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. Нет 2. Не требуется |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1. Имеется 2. удовлетворительное |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1. имеется 2. в исправном состоянии |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Имеется Приказ 09.06.2020 года № 183/2 |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 7 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Нет |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Да |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Нет |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 28.07.2020г. № 238 |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Не имеется |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 4) Имеется 5) 10.04.2018г. 6) 12.04.2018г. 7) 12.04.2018г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Нет |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Обеспечивается |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Удовлетворительное 2) Четыре 3) Удовлетворительное |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 72 от 09.01.2020. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2019-2022 г.г. МАДОУ «Детский сад № 39 комбинированного вида»; Дополнительное соглашение о внесении изменений в Коллективный договор от 19 декабря 2019 г. |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Жарова Елена Григорьевна, уполномоченный по ОТ МАДОУ «Детский сад № 39», удостоверение № 375/18 от 28 марта 2018г.; |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | План работы по улучшению условий, охраны труда здоровья в МАДОУ «Детский сад № 39» на 2020 год; План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39 комбинированного вида». |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по ОТ с № 1 по № 119, Приказ № 178 от 20.03.2017г.; Приказ № 172/3 от21.05.2018 г.; Приказ № 490 от 29.12.2018 г.; Приказ № 173/1 от 29.04.2019 г.; Приказ № 209 от 03.06.2019 г.; Приказ № 237 от 26.06.2019 г.; Приказ № 162/1 от 15.04.2020 г.; |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ начат 13.01.2012 г.;; Журнал регистрации инструктажа по ОТ на рабочем месте начат 01.12.2019 г . |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный инструктаж по ОТ – при поступлении; Инструктаж по ОТ на рабочем месте – 1раз в полгода. |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | По МАДОУ «Детский сад № 39» было аттестовано в 2018 году 203 рабочих места. 1) 206; 2) 203; 3) 3; 4) август-сентябрь. |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Нет |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | Нет |

Директор МАДОУ «Детский сад № 39» С.В. Лабецкая